仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称多功能舌象采集分析仪 |
| 主要用途描述：医学信息工程等专业的中医药类相关课程实践教学。 |
| 参数要求：1、设备符合人体工程学设计，有下巴托和前额托等固定面部拍摄位置和距离的组件；2、具有光照稳定的密闭拍摄环境；3、光源环境为模拟日光光源，其中照明光源为LED灯；4、具有专用控制器，可通过控制恒流源来控制LED灯亮度；5、采用专业摄像头模组，像素≥2000万；6、使用内置系统进行LED灯控制和摄像头拍照；5、设备系统可对舌象进行自动判读，可对舌质、舌色、苔质、苔色等进行智能分析，输出不低于4类25种定性定量分析结果；　　　　　　　　　　　　　　　　　  |