仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  液氮罐 |
| 主要用途描述：  冻存细胞、组织用 |
| 参数要求：   1. 特殊铝合金筒壁，牢度高、重量轻 2. 稳定的高真空绝缘层，液氮蒸发量低 3. 内部空间使用率高，使用纸盒或塑胶冻存盒，方便存取及管理 4. 盖子可上锁 5. 保温效果好 6. 液态氮容量61L 7. 静态挥发率0.85L/天 8. 液态氮维持时间38天 9. 样品冻存架数 4 10. 试管总冻存量 2000 |