仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  F2700计控软件及装置 |
| 主要用途描述：用于控制Hitachi F-2700荧光分光光度计的软件，可以进行数据处理 |
| 参数要求：  1：用于Hitachi F-2700荧光分光光度计的控制与图谱分析  2：定量计算，波长扫描，时间相关测量，三维测量，自动灵敏度测量，波长准确度和波长设定重复性测量，预扫描和数据存储功能；可选配量子产率积分球测试绝对量子产率  3：峰检测、平滑、微分、四则运算、面积计算  4：半峰宽、光谱归一化、光谱平均、光谱加和 |