仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  雪花制冰机 |
| 主要用途描述：生物化学、生物技术实验教学 |
| 参数要求：  1.冰块形状：雪花型(雪花冰含水量25%)；2.制冰方式：螺旋冰刀旋转式  3.制冰量：70公斤/天(环境温度10℃，水温10℃时)；  4.用水量：2.2L/H(环境温度32℃，水温21℃时)  \*5.环境温度范围：10～43℃；6.供水水温：5～38℃  7.外箱材料：不锈钢板  8.储冰量：25公斤  9.输入功率：330W，保险丝10Amp  10.制冷剂：R134a  11.电源：230/50/1  12.配管尺寸：供水口:3/4英寸制冰部排水口:3/4英寸， 可安装支撑脚4个  13.外部尺寸：WDH 529×626×(797+130)mm  14.净重：51kg 15.产地:意大利  16.报警装置：电子运行控制，带有自检的指示灯，\*可以最快的检测运行故障，及时发出警示。 |