仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  分析天平 |
| 主要用途描述：  用于中药质量分析时对照品称量。 |
| 参数要求：  \*单体精密质量传感器（全球最先进精密称重传感器之一）  \*自定义智能内校（天平自动根据温度和时间设定自动内部校正）  \*七级防震滤波可调功能  \*天平后置式人性化工具箱可放置砝码、手套  \*便携把手，方便天平移动  \*开关机自动锁定当前应用模式  ◆自动双量程、双精度  ◆稳固的金属底座+高强度ABS材料  ◆下挂钩称重装置，满足轻量大体积称重要求  ◆称重数据跟随光标传输到Excel /Word  ◆VATN大界面显示  ◆称重稳定时间3级可调  ◆内嵌实时动态温度补偿，实时修正温度变化对称量结果的影响  ◆具有克、克拉、英磅等20多种单位转换功能，并可锁定和屏敝  ◆RS232/USB双通讯接口连接外围设备，多台天平联网同时连接电脑及打印机  ◆内置日期、时间可调功能  ◆内置温度显示功能  ◆内部防静电防干扰处理 |