仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 低温冷却循环泵 | |
| 参考品牌型号(选填) | | DLSB5L-20 |
| 主要用途描述：用于旋转蒸发仪等多种设备的低温冷却循环。 | | |
| 参数要求：  储液体积5L，  循环流量20L/min | | |