仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 紫外成像系统 | |
| 参考品牌型号(选填) | | UV200R |
| 主要用途描述：用于DNA/RNA凝胶观察 | | |
| 参数要求：  1 无需暗室，在普通照明实验室内可进行实验结果观察  2 全封闭暗箱，紫外定时功能及多重安全设计，免除了可能产生的操作安全问题  3 紫外波长302nm透射光源，590nm滤光片 | | |