仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 动物生理信号数据采集仪

主要用途描述：运用在生理信号的测量。能兼容众多的第三方设备，配合使用完成实验。采用高速的数模转换系统，达到我们科研的性能要求。采集的数据稳定可靠。软件分析可自主设置，涵盖所有信号的算术分析。可以测量心电等各类生物电信号，包含心内，心外以及肢体心电图等等。

参数要求： - 输入通道： ≥4 - 输入信号： ≤10 V - 生物电通道：2 - 输出电压：≥10V - 软件分析：分析软件 ，心率，周期测量等功能。 - 模数转换精度：≥16 bit - 采样率：≥100KHZ - 传输接口：USB 2.0 - 生物电功能：心电，脑电，肌电。心律失常和房颤模型记录。 - 刺激器模块：1个