仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称酒精浓度计   |
| 主要用途描述： 适用于检测乙醇溶液浓度。 |
| 参数要求：**技术参数** ★ 1、测量范围：重量比0.0~45.0%以上2、测量精度：±1.0%3、测量温度：5~40°C4、分辨率：**±**1.0%5、国际防护等级：IP656、温度补偿范围：10~35°C**设备要求：**1、送测量配件1套以上★2、负责调试及使用培训，提供配套全部耗材。　　　　　　　　　　　　　　　　　  |