仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  酒精浓度计 |
| 主要用途描述：  适用于检测乙醇溶液浓度。 |
| 参数要求：  **技术参数**  ★ 1、测量范围：重量比0.0~45.0%以上  2、测量精度：±1.0%  3、测量温度：5~40°C  4、分辨率：**±**1.0%  5、国际防护等级：IP65  6、温度补偿范围：10~35°C  **设备要求：**  1、送测量配件1套以上  ★2、负责调试及使用培训，提供配套全部耗材。 |