仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  中医临床辅助诊疗系统 |
| 主要用途描述：  医学信息工程等专业相关课程的实践教学。 |
| 参数要求：   1. 支持门诊患者的中医电子病历采集和管理; 2. 支持智能化的自动辨病、辨证、处方和用药; 3. 支持中医协定方导入和合理用药推荐; 4. 支持门诊病历和处方预览和打印; 5. 提供不少于5种中医临床辅助诊疗方案推荐模型（算法）； 6. 提供不少于5个完整的教学实验案例（程序、数据等）; 7. 系统应支持200人以上的并发访问，各个业务模块的响应时间不大于3秒。 8. 有专用的配套实验手册，包括实验目的、实验原理、实验步骤、实验结果等。 |