仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称制冰机 |
| 主要用途描述：生物化学、生物技术实验教学 |
| 参数要求：制冰量：100kg/24h储冰量： 40kg冰块形状：不规则的细小颗粒状功率/电压： 520w/220v产品尺寸：500\*611\*940mm   |