仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  模拟妇产病人实验教学系统 |
| 主要用途描述：《助产学》、《妇产科护理学》实验教学。 |
| 参数要求：  **一、软件：**  ★1.支持windows操作系统并可持续更新，操作界面简单友好，兼容挪度全系列高端模拟人，可操控现有SimMom模拟妇产病人（型号：377-05050）。  2.支持心电图库、监护仪插件等持续更新，除颤监护仪模式。  3.可进行病例编辑，并根据实验教学需求运行病例。  4.内置课程评估系统，可进行课程评估与回顾。  5.支持英语、日语、韩语、中文、法语、西班牙语、德语等多国语言。  6.导师端，监护端无线控制。  **二、硬件：**  1.生命体征模拟器具有以太网端口，usb端口，锂电池接口以及音频输入端口。  2.生命体征模拟器可显示模拟妇产病人的生命体征、心电图波形等。  3.生命体征模拟器可兼容模拟妇产病人，实现其各项功能。  4.导师端电脑：CPU：I5处理器，内存：8G以上，硬盘：256G SSD以上。  5.监护端电脑：CPU：I5处理器，内存：8G以上，硬盘：256G SSD以上。  **三、售后服务：**  自验收合格正常使用日期起，提供不少于1年的质量保证。质保期内非人为因素导致的故障，免费上门维修。终生提供软硬件培训。 |