仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 博物馆门禁系统

主要用途描述： - 主要使用者为博物馆内部工作人员，在机器上可以对进出该通道的人进行进出方式的授权。 - 有出入记录查询功能。 - 主机控制部分安装在门内

参数要求： - 8个门禁主机。不联网模式； - 支持校园一卡通、支持电子二维码、识别人脸识别； - 人脸容量2000张，人脸识别准确率>99%，记录容量5万； - 门禁屏幕为7英寸触摸屏幕（200万像素双目）； - 双门磁力锁、单门磁力锁各4个； - 开关电源12V/2A电源输入； - 电源线 通济2*1.0； - 电源箱 300*400； - 出门开关标准86型； - 网络线 通济6类。