仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 无机陶瓷膜装置

主要用途描述：药物的澄清过滤；生物制品的纯化及精制，发酵产物的分离和精制；糖液中脱色活性炭的回收及糖液精制矿泉水的澄清制备；酱油、醋除菌除杂过滤；果汁、饮料、酒类的澄清过滤。

参数要求： 1. 膜孔径：小于5nm 2. 膜管外径：φ30mm 3. 通道内径：φ4mm 4. 膜管长：500mm 5. 膜材质：SiC 6. 装置材质：SS316L

仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 离心机

主要用途描述：实验室专用，小处理量，排液结构特殊设计、锥形结构、差速结构等特殊设计可适用于医药、食品、生物等不同物料的分离。

参数要求： 1.处理能力：5-500L/H 2.工作直径：90mm 3.转速：3000-5000r/m 4.电机功率：3KW 5.分离比例：4 6.分离因素：2000-3000 7.重量：200Kg 8.外形：950*650*550 9.装置材质：SUS304

仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 中空纤维膜装置

主要用途描述：药物的澄清过滤；生物制品的纯化及精制，发酵产物的分离和精制；糖液中脱色活性炭的回收及糖液精制矿泉水的澄清制备；酱油、醋除菌除杂过滤；果汁、饮料、酒类的澄清过滤。

参数要求： 1. 膜孔径：小于0.03um 2. 膜管外径：φ1.5mm 3. 通道内径：φ0.8mm 4. 膜管长：500mm 5. 膜材质：PTFE 6. 装置材质：CPVC