仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  手持式细胞计数仪 |
| 主要用途描述：  1、手持式细胞计数仪:  对于细胞进行计数，像移液器一样操作，吸取样本简单；  可以放在超净台内或手持在任意环境下使用；无需台盼蓝染色。 |
| 参数要求：  手持式细胞计数仪：实验原理：库尔特原理（V=IR）  计数时间：最快可达14秒  细胞大小:8-25um  浓度范围:10,000-500,000 个细胞/毫升  样品体积：100ul 样品稀释液  数据显示：以直方图形式显示数据  获得数据：细胞数量、直径、体积  数据格式：主机内可以保存72个直方图，也可以通过软件导出到  计算机上，以Excel表格显示，便于统计。  主要配件：Sensors（进样器，包含60um和40um两种规格）  仪器体积大小：手持，非固定。 |