仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | -25℃低温冰箱 |
| 主要用途描述： 科研 |
| 参数要求：额定功率（W）：180有效容积（L）：278箱内温度（℃）：-10~-25电源（V/Hz）：220/50气候类型：SN/N箱体材质：外部材料，喷涂钢板；内部材料，喷涂钢板门体：外门1扇，抽屉数量7个，材质为PS隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡隔热层压缩机：进口品牌压缩机，数量1个报警系统：具备声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式，高低温报警、传感故障报警、温控器故障报警、开门异常报警。　　　　　　　　　　　　　　　 |