仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 普通光学显微镜 |  | 申购信息 | 32台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 |  | 126400元 |  |  |
| 主要用途描述：用于泰州校区《微生物与免疫学》实验教学 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、放大倍数：40X~1000X； 2、铰链式双目观察筒：倾斜30°，可360°旋转，双目瞳距：50~75 mm； 3、大视场目镜： 10X/φ18mm； 4、平场消色差物镜：4X，10X，40X（弹簧），100X（弹簧、油）； 6、物镜转换器：四孔固定内倾式转换器； ★7、粗微调：同轴粗微调焦机构，三角导轨,交叉滚柱导向机构,并有调焦限位装置。粗调范围：≥25mm，0.2 mm/圈, 微调刻值0.002 mm，采用低位置共轴手轮； ★8、双层机械移动式载物台：面积：156X138mm； 移动尺行程为: 76(X)mm×50 (Y)mm； 9、聚光镜：阿贝式N A=1.25内装式孔径光阑； 10、光源：LED光源，光度连续可调； |  |  |  |  |