## 2023年小型空调拆装维修服务收费标准询价
2023年小型空调拆装服务收费标准
单位：人民币（元）
类别 | 机型 | 分体挂壁式 |  |  | 分体立柜式 |  |  | 分体吸顶机 |  |  | 备注
|  | 1-1.5匹 | 2匹 | 2.5-3匹 | 2匹 | 2.5-3匹 | 5匹 | 3匹 | 4-5匹 | 合计
拆机 | 室内机
室外机
整机
安装 | 室内机
室外机
整机
环保冷媒空调拆装费在以上基础上加收50元，并必须使用真空泵抽真空。
移机 | 室内机
室外机
整机
环保冷媒空调拆装费在以上基础上加收50元，并必须使用真空泵抽真空。
加长铜管（元/米） | R22
环保制冷剂
支架 | 普通角铁
不锈钢
3-5匹柜机室外机定制吊篮 | 室外机 | * | * |  | *
挂板 | 室内机 |  |  |  | * | * | * | * | *
漏电保护开关的安装及开关材料 | [10 empty] | 包括：材料、人工费
拆装防盗网 | 一般拆装
电焊拆装
打墙孔 | 普通砖墙
钢筋混凝土
开凿玻璃孔
空调电源布线费（不含材料）
搬运至指定仓库或地点费 | 仙林或者汉中门校区区内搬运至指定仓库 | [9 empty] | 含车辆运输及人工搬运费
汉中门与仙林校区之间运输、搬运
2023年小型空调维修服务收费标准
单位：人民币（元）
类别 | 机型 | 分体挂壁式 |  |  | 分体立柜式 |  |  | 分体吸顶机 |  |  | 备注
|  | 1-1.5匹 | 2匹 | 2.5-3匹 | 2匹 | 2.5-3匹 | 5匹 | 3匹 | 4-5匹 | 合计
充氟 | R22(元/压力） | [9 empty] | 1台空调在制冷剂漏光的情况下，最高充氟压力为：5个压力，补充氟利昂压力正常范围1-3个压力，包括：R410A/R32等所有环保型制冷剂
环保制冷剂（元/压力）
空调维修费 | 定频空调 | [9 empty] | 一台空调一次性多种故障只收取一次人工服务费，空调充氟、更换铜管、打压检漏、空调清洗等有利润空间的不得收取人工服务费。
变频空调
打压、检漏、补漏人工费 | R22 | [9 empty] | 系统泄漏质保1年，在1年之内，同一台空调只要发生系统泄漏，乙方无条件修复，甲方不再支付费用
环保制冷剂
2023年商用空调常用材料收费标准
单位：人民币（元）
类别 | 机型 | 分体挂壁式 |  |  | 分体立柜式 |  |  | 分体吸顶机 |  |  | 备注
|  | 1-1.5匹 | 2匹 | 2.5-3匹 | 2匹 | 2.5-3匹 | 5匹 | 3匹 | 4-5匹 | 合计
通用性电脑板 | 定频空调 | [9 empty] | 质保（一年）：挂机、柜机均收取人工服务费。
原装、原厂电脑板或变频板因品牌、机型众多价格不同，如需更换要提前报价，经甲方审核通过后方可申购维修
风机电容 | 室内机
室外机
压缩机电容 | 室外机 | [5 empty] | * |  | *
空调出水软管（连机部分） | 室内机
空调冷凝水管（元/米）
温度传感器 | 整机
遥控接收器 | 室内机
全新原装压缩机 | 定频空调 | [9 empty] | 此报价包括：压缩机、氟利昂、打压检漏、辅材及人工费等一切费用，只要压缩机损坏，乙方只能收取1项费用，压缩机质保1年
变频空调
室内机风机叶轮或滚筒 | 室内机
室外机风机叶轮 | 室外机
室内机风机电机 | 室内机 | [9 empty] | 质保1年
室外机风扇电机 | 室外机 | [9 empty] | 质保1年
四通换向阀 | 室外机
空调供电电缆线 | [10 empty] | 质保1年
空调内外机连接电缆线 | [10 empty] | 质保1年
空调内外机连接信号线 | [10 empty] | 质保1年
钠子头黄铜螺帽 | [10 empty] | 制作密封喇叭口按照人工费计费，不得重新收费
其他需更换材料 | 需提前报价，经甲方审核通过后方可申购维修
特别说明：一台空调在1次维修过程中，如果存在：拆装、更换铜管、充氟（含环保制冷剂）、打压查漏补漏、清洗室内、外机等有利润项目的就不得收取维修费，更换配件的情况下可以收取维修费且只能收取1次维修费。空调漏水故障按照维修费一次收取。更换电脑板、控制板、电机、压缩机、拆装机系统不漏均质保1年，其他维修项目质保6个月，在质保期内发生同样问题，均由乙方免费修复直至保修期满。