仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 小动物实验跑步机 |  |
| 主要用途描述：适用于大、小鼠运动训练及评估 |
| 参数要求：1、显示方式：7 寸触摸2、触摸屏分辨率：800X6003、通道数：6 通道4、通道尺寸：500×90×160mm5、外形尺寸：623×380×680mm6、适用动物：大小鼠通用7、速度可调范围：1-60m/min8、加速方式：均匀加速和减速9、中途加速度：有10、速度精度：1mm/min；11、坡度调整范围：0°—45°12、坡度调节方式：电动调节13、调节信号：声光电14、刺激方式：直流脉冲式15、刺激动作：4 路跳变无死角16、电击范围：0.0-5.0mA17、采集指标：实验时间、运动距离、电击次数、力竭时间　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |