仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称循环水真空抽滤装置 |
| 主要用途描述：生物技术专业课程《生物制药工艺学》实验课使用 |
| 参数要求：\*1、每套装置配循环水真空泵SHZ-D（III）一台；\*2、每套装置配上嘴抽滤瓶1000mL和2500mL各2个；\*3、每套装置配布氏漏斗100mm和120mm各2个；4、配定性滤纸7cm 和9cm各20盒；5、赠送2m橡胶管6根；6、质保1年。　　　　　　　　　　　　　　　　　  |