仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称  循环水真空抽滤装置 |
| 主要用途描述：生物技术专业课程《生物制药工艺学》实验课使用 |
| 参数要求：  \*1、每套装置配循环水真空泵SHZ-D（III）一台；  \*2、每套装置配上嘴抽滤瓶1000mL和2500mL各2个；  \*3、每套装置配布氏漏斗100mm和120mm各2个；  4、配定性滤纸7cm 和9cm各20盒；  5、赠送2m橡胶管6根；  6、质保1年。 |