仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称**纸张拉力试验机**  |
| 主要用途描述：适用于纸和纸板的的抗张性能的检测，可测量抗张力、抗张强度、抗张指数、伸长率、裂断长、抗张能量吸收。 |
| 参数要求：测量范围 ≤300 N力值分辨率 0.1N形变分辨率 0.001mm试验速度 1-1000mm/分钟（无级调速）试样数量 1件试样宽度 30 mm（标配夹具）50 mm（可选夹具）试样夹持 手动工作行程 20 -350mm外形尺寸 500mm(L)×300mm(W)×1700mm(H)电源 AC 220V 50Hz　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |