附件：南京中医药大学仙林校区2023年电梯维修项目询价报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内部编号 | 电梯品牌 | 钢丝绳品牌 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 合计（元） |
| 1 | 行政楼1#梯 | 三菱 | 赛福天 | 曳引钢丝绳 | Ф12 | 258米 |  |  |  |
| 钢丝绳绳头组合 | Ф12 | 12套 |  |  |
| 2 | 行政楼2#梯 | 三菱 | 赛福天 | 曳引钢丝绳 | Ф12 | 258米 |  |  |  |
| 钢丝绳绳头组合 | Ф12 | 12套 |  |  |
| 3 | 图书馆1#梯 | 三菱 | 赛福天 | 曳引钢丝绳 | Ф12 | 252米 |  |  |  |
| 钢丝绳绳头组合 | Ф12 | 12套 |  |  |
| 4 | 图书馆2#梯 | 三菱 | 赛福天 | 曳引钢丝绳 | Ф12 | 276米 |  |  |  |
| 钢丝绳绳头组合 | Ф12 | 12套 |  |  |
| 5 | 图书馆3#梯 | 三菱 | 赛福天 | 曳引钢丝绳 | Ф12 | 276米 |  |  |  |
| 钢丝绳绳头组合 | Ф12 | 12套 |  |  |
| 6 | 图书馆4#梯 | 三菱 | 赛福天 | 曳引钢丝绳 | Ф12 | 252米 |  |  |  |
| 钢丝绳绳头组合 | Ф12 | 12套 |  |  |
| 7 | B4教学楼梯 | 奥的斯 | 赛福天 | 曳引钢丝绳 | Ф13 | 249米 |  |  |  |
| 钢丝绳绳头组合 | Ф13 | 6套 |  |  |
| 8 | B6教学楼梯 | 奥的斯 | 赛福天 | 曳引钢丝绳 | Ф13 | 249米 |  |  |  |
| 钢丝绳绳头组合 | Ф13 | 6套 |  |  |
| 总计（元） |  |