仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 化学危废防渗漏托盘 | 申购信息 | 化学危废暂存点规范布置耗材 |
| 联系人 | 徐老师 | 联系电话 | 85811837 |
| 主要用途描述：实验室危废防渗漏托盘 |
| 参数要求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 |   | 参照图片 | 单价报价 |
| 1 | 化学危废防渗漏小号托盘 | 聚乙烯材质，能否保证盛放1桶25L废液桶，尺寸需在335\*335\*58mm以上，静载50kg以上。 | 个 |   |  | 　 |
| 2 | 化学危废防渗漏中号托盘 | 聚乙烯材质，能否保证盛放2桶25L废液桶，尺寸需在660\*360\*120mm以上，静载150kg以上。 | 个 |   |  | 　 |

　　  |