仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称冷冻电镜结构解析工作站 |
| 主要用途描述：用于冷冻电镜数据解析 |
| 参数要求：1. GPU 4个；技嘉X2080Ti或同等品牌
2. 分体式水冷
3. 内存 128G ECC DDR4 2666, 6个
4. 硬盘1 三星970EVO/Plus SSDM.2 NVME2280 1T 1个；
5. 硬盘2 WD10T 8个；
6. 硬盘3 2.5寸1T860evo 1个
7. 电源 额定2000W 电源 1个
8. 机箱 海盗船 1000D或同类品牌静音机箱 1个
9. 预装Ubuntu 16.04 多国语言版操作系统及电镜结构解析软件Relion 3.0
10. 保修 3年整机产品质保，具备远程机器检测能力
11. 承担包装及运输，送货上门

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |