仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称高压灭菌锅 |
| 主要用途描述： 高压灭菌锅：给一些材料灭菌，用于细胞培养  |
| 参数要求： 高压灭菌锅（1）可设定时间范围，灭菌、融化0-9999分钟，连接保温72h，预约灭菌1-99h；（2）有安全装置，开关盖轻松，断电保护功能，双重超温保护控制；（3）智能功能，定时启动功能、自动排气控制、饱和蒸汽检测、自检验系统、记忆存储系统；（4）温度传感器：PT1000  |