仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 基础型电源 |  | 申购信息 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Bio－Rad/PowerPac Basic Power Supply |  |  |
| 主要用途描述：用于分离蛋白质 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.输出范围：电压10-300 V，电流4-400 mA，功率75 W (最大) 2. 输出类型：恒压或恒流 3. 定时器：1-999min *4. 暂停/继续功能：有 5. 显示：3位数字发光二极管 *6. 断电后自动恢复功能：有 7. 安全性能：空载监测，荷载突变检测，过载/短路监测，过压保护 *8. 输入插孔数目：4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 9. 安全标准：通过EN-61010, CE标准 |  |  |  |  |