仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | CCD成像系统 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Leica MC170 |  |  |
| 主要用途描述：用来观察生物切片、细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1 带有C型接口的显微镜数码摄像头，能够提供全高清晰的实时成像，最高速度可达30fps，并具备500万像素的标准捕捉分辨率。它能够为所有的显微镜应用程序产生全彩静态图像和全高清的影片片段； *2 无需 PC 的独立式操作 - 可在几秒内捕捉500万像素的静态图像或全高清的影片片段，并直接储存在可取出的 SD 卡上； *3 最高速度达每秒30帧的全高清分辨率（1920x1080）动态实时图像 - 可方便地安装显微样品或分享实时视频，以便对显微结构进行讨论 4 在单独模式中，可通过无线遥控器发出所有的摄像头命令，能够使您方便地设定白平衡设置、捕捉图像、展示捕捉图像画廊、显示在实时或捕捉图片上的覆盖数据等。 |  |  |  |  |