仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 冷热板 |  | 申购信息 | 一台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 意大利Ugo Basile 35150 |  |  |
| 主要用途描述：用于大小鼠痛敏试验、研究受体的寒冷灵敏性或在一定的温度范围内，温度变化的状况下的“动态”实验。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.用于实验动物足底热敏痛阈值测试。 2※温度条件范围是 -5℃至65 ℃，最小可调值为0.1℃。制冷速度快，15分钟内能够降到零下五度。 3．配备实验腔盖子，避免实验环境湿度对冷热板温度的影响。 4 ※实验温度可设定为某一固定值；也可设定为在一温度区间内，匀速变化的温度，完成动态温度刺激实验。温度区间及变化时间可调。 5.人为识别动物疼痛反应，通过脚踏板记录实验数据（温度，时间）6.可用于实验大、小鼠。 7※实验数据可用U盘直接从设备主机导出。 8.包含软件，实验数据可以Text, Excel 或者Pdf等格式导出。 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。