仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | AKTA Pure用于外接示差折光检测器的通讯盒 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：AKTA Pure蛋白纯化系统用于外接示差折光检测器的通讯盒 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 模拟信号输入频道：2个 - 模拟信号输出频道：2个 - 模拟信号输入范围： ±2000mv - 模拟信号输入阻抗：1MΩ - 分辨率：≤0.1mv - 精确度：≤0.1%+0.2mv - 模拟信号输出范围：±1000mv - 分辨率：≤1mv - 精确度：≤0.3%+1mv - 数字信号输入频道：4个 - 数字信号输出频道：4个 - 数字信号输入电压范围：0-5V - IP防护等级：2 |  |  |  |  |