仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 细胞计数仪 |  |
| 主要用途描述：细胞计数用。 |
| 参数要求：\*1.整机原装进口。2.细胞浓度计数范围：5 x 104 ～ 1.0 x 107 细胞/mL3.细胞大小计数范围：10 ～ 70 µm\*4.计数时间：<3秒5.适配的细胞计数板：可重复使用或一次性的细胞计数板\*6.使用不需要任何耗材（计数板）7.样本体积：10 µL8.视野：2.0 x 1.5 mm9.放大倍数：200×10.图像分辨率：2048 x 153611.图像格式：PNG12.光源：LED13.相机：5 MP CMOS14.操作环境：温度5℃至 40℃, 湿度20%至 95%　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |