仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 细胞计数仪 |  |
| 主要用途描述：  细胞计数用。 | | |
| 参数要求：  \*1.整机原装进口。  2.细胞浓度计数范围：5 x 104 ～ 1.0 x 107 细胞/mL  3.细胞大小计数范围：10 ～ 70 µm  \*4.计数时间：<3秒  5.适配的细胞计数板：可重复使用或一次性的细胞计数板  \*6.使用不需要任何耗材（计数板）  7.样本体积：10 µL  8.视野：2.0 x 1.5 mm  9.放大倍数：200×  10.图像分辨率：2048 x 1536  11.图像格式：PNG  12.光源：LED  13.相机：5 MP CMOS  14.操作环境：温度5℃至 40℃, 湿度20%至 95% | | |