仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称超低温冰箱   |
| 主要用途描述：用于电子器件、特殊材料的低温试验及保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等 |
| 参数要求：立式 外尺寸：620×660×1275 容积：80 L温度：-40 ~ -86重量：80 kg电源/功率：450 W 内尺寸:380×410×500 　　　　　　　　　　　　　　　　　  |