消防器材购置耗材技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 消防器材一批 | | 申购信息 |  |
| 联系人 |  | | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) | | 祥见清单 | | |
| 主要用途描述：确保消防安全 | | | | |
| 参数要求：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **申购数量** | **参考品牌** | **备注** | | 1 | 干粉灭火器 | ABC3 | 具 | 800 | 1伟记、  2淮海、  3合力 | 含运费、含税、按学校要求摆放到各楼层指定位置及收集废旧过期灭火器放到校方指定场所，需提供厂家授权证书。 | | 2 | 灭火器箱 | 3\*4 | 个 | 100 | 国友 | 含运费、含税、按学校要求摆放到各楼层指定位置及收集废旧灭火器箱放到校方指定场所。 | | 3 | 消防水带、  卡扣、枪头 | 10-65-25  65 | 套 | 50 | 1东消、  2一帆、  3沱雨 | 含运费、含税、按学校要求摆放到各楼层消火栓内及收集废旧过期水带放到校方指定场所 | | 4 | 安全疏散灯 | 330\*20\*145/3W | 盏 | 60 | 1中消、  2敏华、  3艺光 | 含运费、含税、含安装费，所有更换下来的废旧破损疏散灯放到校方指定场所。安全出口灯20盏、左向灯20盏、右向灯20盏 | | | | | |