仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | -25℃低温保存箱（卧式） |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 海尔DW-25W518 |  |  |
| 主要用途描述：用于鲜药材保存。 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 总有效容积大于500L - 制冷系统微电脑控制，箱内温度-10℃--25℃可调 - 带高低温报警 - 内胆防腐蚀 申购人签字：刘培 日期：2017年10月11日 |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。