仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 低速台式自动平衡离心机 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | DT5-2（原LD5-2A） |  |  |
| 主要用途描述：实验教学 |  |  |  |  |
| 参数要求： 最高转速Max Speed 5000r/min 最大相对离心力 Max RCF 4400×g 定时范围 Time Range 1－999min 电源 Power Supply AC220V 50Hz 8A 外形尺寸 Dimension 51×41×31cm 重量 Wight 32kg |  |  |  |  |