仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 细胞计数仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Bio－Rad/TC20 |  |  |
| 主要用途描述：用于活细胞、死细胞和总细胞计数 |  |  |  |  |
| 参数要求： *1.自动聚焦技术：有 *2. 细胞浓度范围：5x104–1x107 cells/ml 3.细胞直径范围：6–50 微米 4.样本体积：10 μl *5. 数据存储：本机存储100 计数结果 6.数据输出：USB驱动器 (USB port A) ；通过USB闪存扩展存贮能力 *7. 兼容打印机：是 (USB port A or B)，热敏打印机 8.稀释度计数器： 有 *9.计数时间：30秒 10.细胞图像可视：是 11. 细胞计数板规格 (w/d/h) ：75x25x1.8mm 12. 计数板深度：100 μm *13.同时提供无台盼蓝染色的总细胞数量或台盼蓝染色的活细胞计数及细胞存活率 14.免费版应用软件，用户可将原始计数数据从机器上导出，并在PC机上利用TC20 Data Analyzer软件进行后续分析 15.提供细胞直径分选功能，可通过设定细胞直径范围对目标细胞进行计数 16.支持样品独立命名 17. USB 驱动器：2 GB 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。