仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 超声透药实验仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 北京诺亚同舟 YTS-60-30型 |  |  |
| 主要用途描述：超声透药实验仪是一种以超声波为主要动力，实现药物的无针注射靶位透药的专业电子医学实验设备，综合采用超低频超声（20KHz）等物理能量，利用超声波的聚焦辐射压产生冲击力，使机械能转化为强力动能，将药物发射透过皮肤进入体内，促进药物的靶位传输，达到提高局部组织和细胞内药物浓度的效果。 1、药效学实验 1）体外细胞培养：试管、烧杯、孔板、培养皿等容器内 2）在体实验：裸鼠、小鼠、大鼠、豚鼠、家兔等中小型动物 2、药代实验 1）离体实验：组织块、组织模型、培养细胞等药物浓度的测定和分析 2）在体实验：裸鼠、小鼠、大鼠、豚鼠、家兔等中小型动物模型的活体正常组织、病变组织、病变细胞内药物浓度测定和分析。 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 输入电压：AC220V±10﹪ 50HZ - 有效功率：60W - 发生器机箱尺寸：450×280×175mm - 工作环境：温度0-50℃，相对湿度不大于85％。 - 功率控制：1—100﹪连续可调 - 数码管显示：有 - 调节方式：按键调节 - 工具头最小工作面直径：ø15 ø12 ø10 ø8 - 超声波频率：换能器+ ø15工具头工作频率为29.24KHZ 换能器+ ø12工具头工作频率为29.60KHZ 换能器+ ø10工具头工作频率为29.68KHZ 换能器+ ø8 工具头工作频率为29.78 KHZ 申购人签字：马 勇 日期：2017.10.10 |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。