仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 艾灸烟雾净化器 | 申购信息 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  |
| 主要用途描述：《辨证施护》实验教学用 |
| 参数要求：\*外观设计： 铝合金金属万向支撑臂电压（V)：110/220功率（W) ：350噪音（db）〈65;流量（m/h）：2\*180尺寸（L\*W\*H) ：390\*330\*470滤芯层数 ：6层  |