仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |
| --- |
| 产品名称实验台   |
| 联系人 | 金老师 | 联系电话 | 13951653006 |
| 项目预算 | 103805元 |
| 主要用途描述：教学考试用 |
| 参数要求：1. 三人位实验台（全边围）：21张

①规格：2400\*600\*760（mm）；②面板25mm厚：EO级刨花板，层板18mm厚；饰面：免漆黄色木纹；③钢制脚架40mm\*40mm壁厚1.2mm，散热网1mm；钢架表面：白色喷塑；④6mm双面磨砂钢化玻璃。1. 三人位实验台（半边围）：4张

①规格：2400\*600\*760（mm）；②面板25mm厚：EO级刨花板，层板18mm厚；饰面：免漆黄色木纹；③钢制脚架40mm\*40mm壁厚1.2mm，散热网1mm；钢架表面：白色喷塑；④6mm双面磨砂钢化玻璃。1. 二人位实验台（全边围）：1张

①规格：1600\*600\*760（mm）；②面板25mm厚：EO级刨花板，层板18mm厚；饰面：免漆黄色木纹；③钢制脚架40mm\*40mm壁厚1.2mm，散热网1mm；钢架表面：白色喷塑；④6mm双面磨砂钢化玻璃。1. 实验凳：77个

①规格：380\*260\*450（mm）；②凳板18mm：EO级刨花板，饰面：免漆黄色木；③钢制脚架25mm\*25方管，壁厚1mm；钢架表面：白色喷塑。1. 实验台加厚屏风玻璃：12片

规格：1497\*520\*厚6（mm）；6mm双面磨砂钢化玻璃。1. 实验台加厚屏风玻璃：28片

规格：550\*520\*厚6（mm）；6mm双面磨砂钢化玻璃。　　　　　　　　　　　　　　　　　　  |