仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 超纯水机 |  |  |
| 主要用途描述：生物实验用纯水制备 | | | |
| 参数要求：  微生物< 0.1 cfu/mL  颗粒物(>0.1μm)<0.01ng/ml  热源/内毒素<0.001EU/ml  总有机碳(TOC)< 30ppb  重金属离子<0.1ppb  电阻率＞5MΩ  纯水水质 Ⅱ级水纯水器 | | | |