仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称：空调改造（内机采购） | |
| 品牌型号 | 三菱中央空调 |
| 主要用途描述：  学报新办公地点国教院107、109办公室改造，空调也须进行相应改造（需新增内机），以满足办公需求。 | |
| 参数要求：  三菱电机内机 P25VBM-E-S 2台 2.8kw  三菱电机内机 P32VBM-E-S 2台 3.6kw  三菱电机内机 P40VBM-E-S 1台 4.5kw  三菱电机内机 P50VBM-E-S 1台 5.6kw（移机）  三菱电机线控制 5只 PAR-21MAA  安装材料费  （具体明细见附表） | |
| **要求：**  1、以上参数如果不全，供货商应充分考虑实际情况和安装过程中可能有的不确定性，综合一次报价。报价包含空调设备费、安装费、安装及吊顶恢复涉及的所有费用、安装以后的维护费用以及各种税费。空调采购并安装后，能顺利接入国教院原有空调系统正常工作。  2、供货商提供产品及所有耗材必须是主机品牌所用的常规耗材，电线、电缆、铜管和保温层等产品提供合格证书，不得偷工减料。  3、质保期：安装2年保修，设备整机3年保修（保修过程中所需人工费和材料费皆有供货商提供）。  4、供货商具备可靠的信用记录、具备中央空调安装资质证书，负责本项目的项目负责人及施工人员也需要具备相关资质。 | |