附件1

|  |
| --- |
| **丰盛楼中央空调压力容器清单** |
| 机组 | 分组 | 设备名称 | 设备代码（后六位） | 使用现状 |
| 一号主机 | 一号压缩机 | 干式蒸发器 | 122524  | 在用 |
| 冷凝器 | 122537 | 在用 |
| 油分离器 | 122086 | 在用 |
| 二号压缩机 | 干式蒸发器 |  | 废弃 |
| 冷凝器 |  | 废弃 |
| 油分离器 |  | 废弃 |
| 二号主机 | 一号压缩机 | 干式蒸发器 | 112461 | 在用 |
| 冷凝器 | 112552 | 在用 |
| 油分离器 | 112347 | 在用 |
| 二号压缩机 | 干式蒸发器 | 112462 | 在用 |
| 冷凝器 | 112474 | 在用 |
| 油分离器 | 112480 | 在用 |