仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 三用恒温水浴锅 |
| 主要用途描述：用于《生物化学》、《分子生物学》、《分子生物学技术与技能》、《生物技术》、《基因工程》、《发酵工程》等实验教学 | |
| 参数要求：  **\***1. 使用温度范围：5-100℃，数字显温；  **\***2. 每台配置与水槽相匹配的的试管架；  **\***3. 内体积：11L；  4. 额定功率：1000W；  5. 水槽尺寸：420\*180\*140mm；  6. 外形尺寸：570\*230\*270mm | |

仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 分析电子天平 |
| 主要用途描述：用于《生物化学》、《分子生物学》、《分子生物学技术与技能》、《生物技术》、《基因工程》、《发酵工程》等实验教学 | |
| 参数要求：  \*1. 精度为0.001g；  \*2. 最大量程300g；  **\***3. 重复性误差±0.002g—±0.005g，线性误差±0.002g—±0.005g；  **\***4. 具有克、毫克、盎司等多种可屏蔽单位；  **\***5. 防静电防风玻璃罩和防干扰、防静电金属外壳  6. 自动双量程、双精度功能；  7. 手动外部一键校准功能；  8. LCD 大界面反相显示；  9. 称盘尺寸Φ90mm。 | |