仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 不间断电源 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 珠海山特3ST203 2H、3ST303 2H二台 |  |  |
| 主要用途描述：配套精密仪器，提供不间断电源及稳压、三相隔离 |  |  |  |  |
| 参数要求： 相数：三进三出 容量：20K、30K 输出电压：3*400VAC（3FN+H） 输入功率因数：100%负载大于等于0.98 输出电压范围（电池）：1% 浪涌比例：3：1最大 波形（电池）：纯正弦波 LCD显示：负载、容量、供电模式、故障指示 |  |  |  |  |