仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 食物营养分析仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 智能食物分析仪· 怡食 |  |  |
| 主要用途描述： 准确称量食物重量，实时获取食物的营养素信息； 个性化预警提示，提供营养建议，并做历史纪录。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、食物营养数据库超出中国疾病预防控制中心营养与食品安全所编著的的《中国食物成分表》各版的数据总和。 2、软件、食物成分数据库更新终身免费。 3、最大称量应大于2kg，最小称量应小于5g，分度值应不大于1g。 |  |  |  |  |