仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 实验室低压真空系统 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：实验室低压真空系统是需要一个真空源，以及相应管路和其他连接装置，进行设计改造，从而不仅能达到实验室真空的要求，而且实验室也非常的美观。实验室低压系统是现代实验的真空需要，同时低压系统是由真空泵、管路、支架等构成。 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 进口三级抗化学真空隔膜泵一套 - 真空控制器5个 - 配套前期设计的实验室整体管路 - 五个通风橱内支架（其中一个是大的） - 定制的配套实验台面四个支架。 - 人工打改造孔及接头 - 真空稳定，并易于控制 - 完全的抗化学腐蚀能力 - 不消耗水 - 可持久稳定地工作 - 抽气速度：75L/min - 极限真空压力：<2 mbar |  |  |  |  |