仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 多功能注射模块 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述：实验教学用 |  |  |  |  |
| 参数要求： - ★原装进口 - 该模块采用先进的高科技材料合成，分为皮肤、皮下组织及肌肉层 - 可穿戴式设计，增加操作的真实感 - ★三种操作：皮内注射、皮下注射、肌肉注射 - 皮肤薄而富有弹性，皮内注射可产生逼真的“皮丘” - 皮肤、肌肉可更换 |  |  |  |  |