仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 蒸汽灭菌器 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | T-45 |  |  |
| 主要用途描述：供医疗卫生单位用于医疗器械、实验室器皿、血液体液接触用品的灭菌。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 容积:45L 内室尺寸:316*618 外形尺寸:855*640*550 电源:AC 220V,50Hz 输入功率:5.8 温度选择范围:105-138度 设计压力:-0.1/0.3MPa |  |  |  |  |